Опросный лист для заказа пункта секционирования столбового (ПСС)

| № | Запрашиваемые данные | Параметры | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение кВ: | 6 / 10 |  |
| 2 | Номинальный ток, А | 630 / 1000 |  |
| 3 | Ограничитель перенапряжения ОПН | 3шт / 6шт / нет |  |
| 4 | Тип питания ОЛС-1,25/0,63кВА | одно / двухстороннее |  |
| 5 | Тип вакуумного выключателя | ВВ-12/ ВВТ / ВВР / ВВУ / BB/TEL |  |
| 6 | Тип токовой защиты | релейная / микропроцессорн |  |
| 7 | Защита минимального напряжения ЗМН | да / нет |  |
| 8 | АПВ | Однократное / двухкратное |  |
| 9 | Наименование блока защиты |  |  |
| 10 | Расположение силового шкафа: | На одну опору / две опоры |  |
| Трансформаторы тока ТОЛ-10: |
| 11 | Номинальный первичный ток, А | 5, 10, 15, 20, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 |  |
| 12 | Класс точности обмотки измерения: | 0,2S / 0,2 / 0,5S / 0,5 |  |
| 13 | Тр.-р напряжения 3хЗНОЛ-0,6: | да / нет |  |
| 14 | Класс точности обмотки измерения: | 0,2 / 0,5 |  |
| 15 | Счетчик электроэнергии: | Тип счётчика |  |
| 16 | GSM-модем: | Да / нет |  |
|  |  | встроенный / внешний |  |
| 17 | Тип модема | iRZ / WRX / RTU / др. |  |
| 18 | Длина соединительного кабеля, м | 6 / 7,5 / 9 / 11 |  |
| 19 | Количество заказываемых устройств |  |  |
| 20 | Доставка | Самовывоз / доставка поставщика |  |

Контактная информация

|  | Организация : |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект: |  |
|  | Ответственное лицо (Ф.И.О.) |  |
|  | Конт. тел.: |  |
|  | E-mai: |  |

Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных                  _________________(подпись)